宁夏老干部活动中心大楼设备维修保养（电梯配件维修更换）采购项目公告

一、采购项目

项目地点：宁夏老干部活动中心

项目名称：宁夏老干部活动中心设备维修保养项目（电梯配件维修更换）

二、采购需求

此次采购内容为：更换曳引轮、限速器钢丝绳、底坑接油盒、接触器、光幕、底坑补偿链固定装置、轿顶反绳轮、限速器、导向轮、轿厢导靴、对重导靴等配件（详见附件1）。

三、预算资金

3.6万元。

四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.投标人具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项 目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定；

2.投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），投标文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章；

3.营业执照经营范围包含电梯维保服务等项目。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、授权委托书、委托代理人身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、应标单位、联系电话等信息），一式 7 份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2024年6月5日下午18:00为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2024年6月中旬在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054329

- 附件：1.电梯配件维修更换清单

- 2.采购投标报名表

- 宁夏老干部活动中心

- 2024 年 5 月 29 日

附件1

电梯配件维修更换清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引轮 | 7槽直径320mm | 2个 | 东芝电梯 |
|  |  | 7槽直径610mm | 1个 | 日立电梯 |
| 2 | 限速器钢丝绳 | 8号、直径10mm | 330m | 东芝电梯，日立电梯 |
| 3 | 底坑接油盒 |  | 12个 |  |
| 4 | 接触器 | LC1D32 AC220V | 1个 | 东芝电梯 |
| 5 | 接触器 | CJX21210 DC110V | 1个 |  |
| 6 | 接触器 | LC1D18BD DC24V | 3个 |  |
| 7 | 接触器 | H35-GE DC48V | 1个 | 日立电梯 |
| 8 | 接触器 | H20-GE DC48V | 1个 |  |
| 9 | 光幕 | 二合一 | 2套 | 东芝电梯 |
| 10 | 底坑补偿链 固定装置 |  | 2套 |  |
| 11 | 轿顶反绳轮 | 320mm | 2个 | 东芝电梯 |
| 12 | 限速器 | XS3/B | 1 | 东芝电梯 |
| 13 | 导向轮 | 直径510mm |  | 日立电梯 |
| 14 | 轿厢导靴 |  | 4套 |  |
| 15 | 对重导靴 |  | 4套 |  |
| 说明 | 东芝电梯型号为： ELCOSMO ，日立电梯型号为： NTVF-1000×16/16-C010S |  |  |  |

附件2

比选采购报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与比选单位全称 （加盖公章） |  |
| 法人代表签字 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 单位基本情况 |  |
| 单位详细地址 |  |
| 报名日期 |  |
| 备 注 |  |